浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：

造价咨询人：

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

| (单位盖章) |  |
| --- | --- |
| (单位盖章) 年 月 日 |  |

封-1

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程	标段：	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程	标段：	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | - 挖掘机挖沟槽、基坑土方三类土 - 人工挖一般土方 三类土 | m3 | 60.62 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | - 回填土 松填 - 压路机碾压土(石)方 填土方 | m3 | 20.23 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | - 挖掘机装土方 - 自卸汽车运土方 运距1km内 | m3 | 40.39 |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | - 混凝土垫层 :普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 - 泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 54.99 |  |  |  |
| 5 | 010501004001 | 满堂基础 | - 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 - 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C3 0 | m3 | 159.15 |  |  |  |
| 6 | 010501006004 | 二次灌浆 | - 二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 20.69 |  |  |  |
| 7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | - 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 14.99 |  |  |  |
| 8 | 010516002001 | 预埋铁件 | - 预埋铁件 | t | 8.529 |  |  |  |
| 9 | 010516002002 | 预埋铁件 | - 预埋螺栓 | t | 0.865 |  |  |  |
| 10 | 010515001006 | 电渣压力焊接 | - 电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 160 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011702001001 | 基础 | - 基础垫层模板 | m2 | 112.79 |  |  |  |
| 12 | 011702001004 | 基础 | - 满堂基础模板 无梁式 | m2 | 531.87 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合单价分析表

工程名称：	标段：	第 页 共 页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程	标段：	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 31669.76 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程	标段：	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  | 31669.76 |  |
| 合 计 |  |  | 31669.76 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程	标段：	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 0.00 |  |  | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程	标段：	第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机具 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机具小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程	标段：	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程 | 356016.03 |  |  | 1.50 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程	标段：	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：	复核人（造价工程师）：

表—13

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：浇筑除尘和半龙门地轨系统基础工程	标段：	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹钢筋 φ25以内 | t | 15.3648 |  |  |  |  |  |
| 2 | 圆钢 φ10以内 | kg | 13.6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 松杂板枋材 | m3 | 3.2737 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 79.7805 |  |  |  |  |  |
| 5 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 56.0899 |  |  |  |  |  |
| 6 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 21.3107 |  |  |  |  |  |
| 7 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 161.5373 |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。